別記様式１

**暖房設備等運転管理業務日誌**

　　年　　月　　日（　　曜日）

　天候　　　　　　　　外気温度　　最高　　　度　　　最低　　　度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決裁欄 | | 所　　長 | | 主任主査 | | | 主　　査 | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ員 | | | 担　　当 | | | 受注者の運転・管理担当者氏名・印 | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |
| １　運転時間 | | | | ①　開始　　　　　時　　　　分 | | | | | | | | ②　終了　　　　　時　　　　分 | | | | | |
| ２　水顕圧力 | | | | （㎏　/　ｃｍ3） | | | | | | | | | | | | | |
| ３　始動前の措置 | | | | ①　水高計の確認 | | | | | | | | |  | | | | |
| ②　煙道ダンパーの確認 | | | | | | | | |  | | | | |
| ③　バルブの開閉 | | | | | | | | |  | | | | |
| ④　オイルサービスタンクの確認 | | | | | | | | |  | | | | |
| ４　始動時点検 | | | | ①　温水循環ポンプ | | | | | ②　自動制御装置 | | | | | | ③　水高計 | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | |
| ④　缶水温度 | | | | | ⑤　フレームアイ | | | | | | ⑥　膨張タンク | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | |
| ⑦　バーナー | | | | | ⑧　イグニション | | | | | | ⑨　ばい煙の異常 | | |
|  | | | | |  | | | | | | 有　・　無 | | |
| ⑩　設備監視装置 | | | | | ⑪　オイルタンク | | | | | | ⑫　ゲージ類・その他 | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | |
| ５　重油の使用量 | | | | ①　前日終了時の油量計表示数値  ②　当日終了時の油量計表示数値  ③　油量計表示数量表示差引数値 | | | | | | | | | | | ㍑  ㍑  ②－①　　　　　　㍑ | | |
| ①　前日終了時の繰越額  ②　当日終了時の使用量  ③　当日の残量（翌日への繰越分） | | | | | | | | | | | ㍑  ㍑  ②－①　　　　　　㍑ | | |
| ６　地下貯蔵タンクへの重油補給量 | | | | | | | ㍑ | | | | | | | | | | |
| ７　温水循環ポンプ運転状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 確認時間帯 | | ９時 | | 10時 | 11時 | | 13時 | | 14時 | 15時 | | | 16時 | | 17時 | 左記以外 |
| 庁舎北系統 | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
| 庁舎南系統 | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
| 分庁舎系統 | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ８　排煙濃度計　０値補正 | | | | | | | 有・必要なし | | | | | | | | | | |
| ９　漏えい検査管 | | | | | | | ①点検　有（　　時）・無　　②清掃　有（　　時）・無 | | | | | | | | | | |
| 10　記事 | | | | | | | | | | | | | | | | | |