## (様式９)要求水準ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
[様式９]
陸前高田オートキャンプ場施設整備事業 指定管理予定者・設計・施工者選定プロポーザル
要求水準チェックリスト（提案用）
要求水準書に示す内容を満たす提案を、本チェックリストに記入すること。
① 「技術提案内容又は提案資料」の欄には，要求水準を満たす具体的な技術提案内容を簡潔に記載すること。
② ①の場合，「確認」欄には「○」を記載すること。
③ 要求水準を満たすが，具体的な記載ができない場合，また提案上必要性が無い項目については，その内容を「提案内容」欄に簡潔に記載すること。
④ 明らかに記載が不要だと判断できる項目は「確認」欄に斜線を入れること。
要求水準書 | [5 empty] | 提案者記入欄 |  | 県
項目 |  | 見出し |  |  | 要求水準 | 確認 | 技術提案内容又は提案資料 | 確認
Ⅰ | 総則
2 | 事業概要 | (4) | 履行期限 |  | 各業務の履行期限は，次のとおりとする。
|  |  |  | ア 設計業務 | 令和４年８月31日頃まで（予定）
|  |  |  | イ 工事施工業務 | 令和５年３月15日まで（基本最長工期）
Ⅱ | 要求水準
1 | 本事業の基本要件に係る要求水準 | (1) | 陸前高田オートキャンプ場が有する機能の発揮 |  | 陸前高田オートキャンプ場の設置目的と役割を十分に理解し、東日本大震災津波からの復興や地域経済に寄与する計画とすること。
|  | (2) | 事業実施体制 |  | 事業期間中、確実かつ円滑に実施できる体制を構築すること。
|  | (3) | 適切な工程・計画 |  | 設計・施工一括発注方式のメリットを生かした工期短縮に努め、履行期限までに完了できる具体的な計画とすること。
|  | (4) | コスト削減に対する創意工夫 |  | 本要求水準書の内容を遵守しつつ、イニシャル・ランニングの両面からの総合的なコスト削減のための創意工夫をすること。
|  | (5) | 維持管理に対する配慮 | ア | 施設や設備の保守・点検作業や清掃、更新等が効率的かつ容易に行えるよう、メンテナンス性に配慮すること。
|  |  |  | イ | 立地特性を考慮し、施設や設備の耐久性、耐候性、安全性に配慮すること。
|  | (6) | 環境（利用環境、周辺環境）に対する配慮 | ア | すべての利用者が安全で快適に施設を利用できるよう配慮すること。
|  |  |  | イ | 周辺環境との調和等景観に配慮すること。
|  | (7) | 提案金額 |  | 省略
2 | 用地造成工事に関する要求水準 | (1) | 共通事項 | ア | 用地造成工事を行うに当たり、既存の芝生を有効活用できる工法を採用すること。
|  |  |  | イ | テントの大型化に対応できるよう、テントサイトの区画の拡張やフリーサイトの整備を行うこと。なお、フリーサイトの整備を行う場合は、収容人数に応じて、近くに駐車場を整備すること。
|  |  |  | ウ | 設計に当たっては必要に応じて、地質調査を行うこととし、地盤改良等を行うこと。
|  |  |  | エ | イニシャルコスト、ランニングコスト及び運用上の信頼性において最も有利と考える方式を提案すること。
|  | (2) | 設備に関する事項 | ア 電気設備 | 既存の電気設備については、埋設された電気配線を可能な限り活用できる工法を採用すること。
|  |  |  | イ 給排水設備 | 各テントサイトに設置されている炊事場は全て撤去すること。
|  |  |  | ウ その他 | 各テントサイトに設置されている岩は全て撤去すること。
3 | センターハウスの改修整備に関する要求水準 | (1) | 共通事項 | ア | 内外装を改修すること。改修に当たっては、周辺景観と調和するよう、外観・色彩に配慮すること。
|  |  |  | イ | 特産品の販売スペースを整備すること。
|  |  |  | ウ | 浴室を改修すること。
|  |  |  | エ | 施設の用途に応じた備品等を整備すること。
|  |  |  | オ | イニシャルコスト、ランニングコスト及び運用上の信頼性において最も有利と考える方式を提案すること。また、内外装や設備機器の清掃、保守・点検、更新などが容易に行えるよう配慮すること。加えて、高効率機器の導入など、エネルギー消費量の節約を図ること。
|  |  |  | カ | 長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めるほか、汎用性も考慮すること。
3 | センターハウスの改修整備に関する要求水準 | (2) | 建築設備に関する事項 | ア | 照明器具は、原則的にＬＥＤとする。
|  |  |  | イ | 消防用設備は、消防法及び関係法令を遵守し機器を設置する。
|  |  |  | ウ | 給水配管は防錆に考慮し、露出部がある場合には節電を考慮した凍結防止対策を行うこと。
|  |  |  | エ | 設備機器は、保守点検、メンテナンスの容易なものとすること。
|  |  |  | オ | 寒冷地仕様の冷暖房設備を整備、省エネルギー化に考慮したものを設置すること。
|  |  |  | カ | 換気設備の給排気口は、防鳥・防虫対策を行うこと。
|  |  |  | キ | Wi-Fi設備を整備すること。
4 | サニタリーハウスの改修整備に関する要求水準 | (1) | 共通事項 | ア | 内外装を改修すること。改修に当たっては、周辺景観と調和するよう、外観・色彩に配慮すること。
|  |  |  | イ | 施設の用途に応じた備品等を整備すること。
|  |  |  | ウ | イニシャルコスト、ランニングコスト及び運用上の信頼性において最も有利と考える方式を提案すること。また、内外装や設備機器の清掃、保守・点検、更新などが容易に行えるよう配慮すること。加えて、高効率機器の導入など、エネルギー消費量の節約を図ること。
|  |  |  | エ | 長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めるほか、汎用性も考慮すること。
|  | (2) | 建築設備に関する事項 | ア | 照明器具は、原則的にＬＥＤとする。
|  |  |  | イ | 消防用設備は、消防法及び関係法令を遵守し機器を設置する。
|  |  |  | ウ | 給水配管は防錆に考慮し、露出部がある場合には節電を考慮した凍結防止対策を行うこと。
|  |  |  | エ | 設備機器は、保守点検、メンテナンスの容易なものとすること。
|  |  |  | オ | 寒冷地仕様の冷暖房設備を整備、省エネルギー化に考慮したものを設置すること。
|  |  |  | カ | 換気設備の給排気口は、防鳥・防虫対策を行うこと。
|  |  |  | キ | Wi-Fi設備を整備すること。
|  |  |  | ク | 炊事場は温水対応とすること。
5 | ケビンの改修整備に関する要求水準 | (1) | 共通事項 | ア | 内外装を改修すること。改修に当たっては、周辺景観と調和するよう、外観・色彩に配慮すること。
|  |  |  | イ | 施設の用途に応じた備品等を整備すること。
|  |  |  | ウ | イニシャルコスト、ランニングコスト及び運用上の信頼性において最も有利と考える方式を提案すること。また、内外装や設備機器の清掃、保守・点検、更新などが容易に行えるよう配慮すること。加えて、高効率機器の導入など、エネルギー消費量の節約を図ること。
|  |  |  | エ | 長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めるほか、汎用性も考慮すること。
|  | (2) | 建築設備に関する事項 | ア | 照明器具は、原則的にＬＥＤとする。
|  |  |  | イ | 消防用設備は、消防法及び関係法令を遵守し機器を設置する。
|  |  |  | ウ | 給水配管は防錆に考慮し、露出部がある場合には節電を考慮した凍結防止対策を行うこと。
|  |  |  | エ | 設備機器は、保守点検、メンテナンスの容易なものとすること。
|  |  |  | オ | 寒冷地仕様の冷暖房設備を整備、省エネルギー化に考慮したものを設置すること。
|  |  |  | カ | 換気設備の給排気口は、防鳥・防虫対策を行うこと。
|  |  |  | キ | Wi-Fi設備を整備すること。
6 | グランピング施設の新設に関する要求水準 | (1) | 共通事項 | ア | グランピング施設として集客を図ることができるものを新施設として建築すること。なお、新設に当たっては、ドームハウスを全て撤去し、この跡地に整備すること。
|  |  |  | イ | 新施設は、建築基準法の「建築物」（＝土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの）に該当するものとすること。
|  |  |  | ウ | 基礎の設計に当たっては凍結深度を考慮すること。また、必要に応じて地質調査を行うこととし、基礎の設計においては、構造体力上安全となるよう適正に杭や地盤改良等を行うこと。
|  |  |  | エ | 快適な室内環境及び外部環境が確保され、使いやすいものとすること。
|  |  |  | オ | 居室に関しては、カーテンを設置するなど利用者のプライバシーに配慮できるものとすること。
|  |  |  | カ | 新設に当たっては、周辺景観と調和するよう、外観・色彩に配慮すること。
6 | グランピング施設の新設に関する要求水準 | (1) | 共通事項 | キ | 施設の用途に応じた備品等を整備すること。
|  |  |  | ク | イニシャルコスト、ランニングコスト及び運用上の信頼性において最も有利と考える方式を提案すること。また、内外装や設備機器の清掃、保守・点検、更新などが容易に行えるよう配慮すること。加えて、高効率機器の導入など、エネルギー消費量の節約を図ること。
|  |  |  | ケ | 長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めるほか、汎用性も考慮すること。
|  | (2) | 建築設備に関する事項 | ア | コンセントを設置すること。
|  |  |  | イ | 照明器具は、原則的にＬＥＤとする。
|  |  |  | ウ | 消防用設備は、消防法及び関係法令を遵守し機器を設置する。
|  |  |  | エ | トイレを設置すること。
|  |  |  | オ | シャワーや浴槽など、入浴施設を整備すること。
|  |  |  | カ | 必要数の給湯設備を設置すること。
|  |  |  | キ | 給水配管は防錆に考慮し、露出部がある場合には節電を考慮した凍結防止対策を行うこと。
|  |  |  | ク | 設備機器は、保守点検、メンテナンスの容易なものとすること。
|  |  |  | ケ | 寒冷地仕様の冷暖房設備を整備、省エネルギー化に考慮したものを設置すること。
|  |  |  | コ | 換気設備の給排気口は、防鳥・防虫対策を行うこと。
|  |  |  | サ | Wi-Fi設備を整備すること。
参加者番号：