## 表紙
消化器内視鏡ビデオスコープ
仕様書
令和８年度
岩手県立病院
3病院分一式
中央・宮古・遠野

## 仕様書
仕様書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 消化器内視鏡ビデオスコープ | 3 | 病院分一式
※内訳は別紙のとおり
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 各病院が現在保有しているオリンパスマーケティング㈱の内視鏡システム、スコープ及び周辺機器と互換性があること。
(3) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器にかかる技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で薬事法に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の支持を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 構成
別紙１
岩手県立中央病院 消化器内視鏡ビデオスコープ
構成品目 |  | 規格 | 数量 | 備考
内視鏡用超音波観測装置 |  | オリンパスマーケティング㈱ | 一式
(構成)
1. | 内視鏡用超音波観測装置 | CH-H290I | 1
2. | CHE ソフトウェアオプション | MAJ-2381 | 1
3. | ELST ソフトウェアオプション | MAJ-2382 | 1
4. | 通信ケーブル1.8M | MAJ-1948 | 1
5. | HD SD SDIケーブル2.5M | MAJ-1951 | 1
6. | DFリモートケーブル2M | MAJ-604 | 1
7. | EVIS-EUS接続ケーブル | MAJ-1711 | 1
8. | プローブ駆動ユニット | MAJ-1720 | 1
9. | 支持アーム | MAJ-683 | 1
10. | EUSアームマウント | MAJ-1663 | 1
11. | 設置調整費 |  | 1
岩手県立宮古病院 消化器内視鏡ビデオスコープ
構成品目 |  | 規格 | 数量 | 備考
消化器内視鏡ビデオスコープ |  | オリンパスマーケティング㈱ | 一式
(構成)
1. | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ | GIF-H290T | 1
2. | 上部消化管汎用ビデオスコープ | GIF-XZ1200 | 1
3. | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ | PCF-H290ZI | 2
岩手県立遠野病院 消化器内視鏡ビデオスコープ
構成品目 |  | 規格 | 数量 | 備考
消化器内視鏡ビデオスコープ |  | オリンパスマーケティング㈱ | 一式
(構成)
1. | 上部消化管汎用ビデオスコープ | GIF-1200N | 1
2. | 上部消化管汎用ビデオスコープ | GIF-H290 | 1